供配电实用技术90分

- 单项选择题

1、（B）2、（A）3、（D）4、（A）5、（C）

二、判断题

1、（错）2、（对）3、（对）6、（对）7、（对）8、（对）9、（对）10、（错）

三、填空题

- 开路

- 电缆头_、

4、电力系统

6、跳闸

7、三相短路

8、50

10、塑料绝缘铝芯线

四．简答题

1、答：接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体，有：避雷针、避雷线，或架空地线、避雷带、避雷网。所有接闪器起都必须经过接地引下线与接地装置相连。

避雷器用来防止雷电产生过电压波沿线路侵入变电所或其它设备内，从而使被保护设备的绝缘免受过电压的破坏。避雷器接于导线与地之间，与被保护设备并联，装在电源侧，有：管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器。

2、答：在使用时电压互感器二次侧绝对不允许短路，电流互感器二次侧绝对不允许开路，除此之外两者二次侧且必须有一点接地，并且接线时注意极性，防止接错线。

3、答：当过电流保护装置的灵敏度达不到要求时，利用低电压继电器的闭锁过电流装置来提高过电流保护装置的灵敏度。

五．计算题

1、答：需要系数Kd=0.2，cosφ=0.5，tanφ=1.73。

总容量Pe=7.5*3+4*8+1.5*10+1*51=120.5kW

有功计算负荷P30=0.2*120.5=24.1kW

无功计算负荷Q30=24.1*1.73=41.693kvar

视在计算负荷S30=24.1/0.5=48.2kVA

计算电流I30=48.2/(1.73*0.38)=73.2kA