工厂电气控制技术88分

- 填空题

- 触头系统 、电磁系统、灭弧系统  、短路环 、

- 吸合 、释放

- 上、下

- 常开、常闭

- 低压电器、高压电器

- 减小

- 周期循环扫描、输入采样、程序执行、输出刷新

- 120r/min   、100r/min

二．画图题

1、答：

2、答：主回路a)图，控制回路b)图或c)图。

三．根据梯形图分析程序，完成下列要求：

1、答：本题为一个单按钮启停电路。由于采用了下沿微分，因此，按钮在每次按下并松开后有效。00000第一次为ON并变为OFF时，01600为ON一个扫描周期，10000置“1”，此时01601为OFF；00000第二次为ON时，由于10000已经为ON，因此01601在本周期为ON，使10000置“0”。如下图所示。

2、答：将指令语句转换成梯形图时，首先应将以LD指令为起点的电路块找出来，然后根据两个电路块后面的指令确定其相互关系。如下图所示。

四．设计题

答：

1.主电路

2.I/O接线图

3.梯形图

4.指令表

LD 0000

AND 01000

AND NOT 00001

AND NOT 00002

OUT 01000

LD 01000

AND NOT 01001

OUT TIM000

#0030

AND NOT TIM000

OUT 01002

LD TIM000

OR 01001

AND NOT 01002

OUT 01001

END