检测与信号处理技术（80分）

一．名词解释

2、动态误差：在被测量随时间变化很快的过程中测量所产生的附加误差。

3、精确度：它是准确度与精密度两者的总和，即测量仪表给出接近于被测量真值的能力，准确度高和精密度高是精确度高的必要条件。

5、迟滞：迟滞特性表明仪表在正（输入量增大）反（输入量减小）行程期间输入——输出曲线不重合的程度。

6．灵敏限：当仪表的输入量相当缓慢地从零开始逐渐增加，仪表的示值发生可察觉的极微小变化，此时对应的输入量的最小变化值称为灵敏限，它的单位与被测量单位相同。

二．简答题

1、答：误差按出现规律可分为三种，即系统误差、随机误差和粗大误差。

（1）系统误差是指误差变化规律服从某一确定规律的误差。系统误差反映测量结果的准确度。系统误差越大，准确度越低，系统误差越小，准确度越高，

（2）随机误差是指服从大数统计规律的误差。随机误差表现了测量结果的分散性，通常用精密度表征随机误差的大小。随机误差越大，精密度越低，随机误差越小，精密度越高，即表明测量的重复性越好。

（3）粗大误差是指在一定的条件下测量结果显著地偏离其实际值时所对应的误差，从性质上来看，粗差并不是单独的类别，它本身既可能具有系统误差的性质，也可能具有随机误差的性质，只不过在一定测量条件下其绝对值特别大而已。

2、 答：不正确。

因为压差与流体流量的关系中包含密度一项。

4、解： 引入修正值法、零位式测量法、替换法（替代法、代替法）和对照法（交换法）。

三．计算题

1．解：

取

则

2．解：已知：，

查镍铬一镍硅热电偶分度表可知：

故得：

再一次查分度表：，

被测炉温的实际值：。