中国地质大学（北京）

现代远程教育

专 科 实 习 报 告

题    目

学生姓名                批   次   2013春

专     业                学    号    13111XXXXXXXX

学习中心   北京财贸干校学习中心

2015年 5 月

内容摘要

随着人们生活水平的提高，对住宅的要求也越来越高，越来越多。在日常生活中，为了满足各种需要，使用的电气设备也就越来越多，而且种类繁多，这样就对住宅电气设计施工提出了更高的要求。本文将就住宅电气设计施工中容易忽视的问题，做出探讨与解决的办法。

关键词：   住宅电气设计与施工； 问题

目    录

引  言	3

一   关于住宅电气设计的一些问题探讨	3

1.关于住宅电气设计容量问题	3

2.关于住宅回路划分的问题	3

3.关于配电箱的设置问题	3

4.关于进线电源中性线规格问题	3

5.关于配电系统问题	3

6.关于每户电源进线问题	3

7.关子电能表的选型及表箱的设置	3

8.关于漏电断路器极数及漏电动作电流的选择	3

9.关于插座的设置	3

10.关于住宅防雷接地的问题	3

11.住宅防火剩余电流动作装置设置问题	3

12.建筑物内总等电位联结设置不完善	3

13.有淋浴、浴缸的卫生间内电器设备的安装问题	3

14.电源线路隔离电器的设置问题	3

15.燃油、燃气锅炉房、燃气调压间、燃油泵房电气设备选型问题	3

16.竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊	3

17.关于住宅消防系统浅谈	3

18.关于住宅智能化发展	3

二  关于住宅电气施工的一些问题探讨	3

1.住宅电气施工中要注意的事项	3

2.电气工程质量通病与防治分析	3

3.电气质量通病对土建主体工程的影响	3

4.电气质量通病产生的原因	3

5.措施和建议	3

结  论	3

致  谢	3

参考文献	3

附    录	错误！未定义书签。

下面是实习报告具体内容